KTÜ

ARSİN MESLEK YÜKSEKOKLU

**ASANSÖR KONTROL FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KURUM** | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| **BİRİM** | Arsin Meslek Yüksekokulu |
| **FAALİYET ALANI** | Eğitim Öğretim |
| **TEHLİKE SINIFI** | **YÜKSEK** |
| **ÜST YÖNETİCİ** | Müdür |
| **SORUMLULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ** | Müdür Yardımcısı 537 810 8435 Yüksekokul Sekreteri 561 610 9036Yardımcı Hizmetli 538 309 8511  |
| **TELEFON** | (462) 377 4850- (462) 377 4889 |
| **FAKS** | (462) 7112353 |
| **E-POSTA** | arsinmyo@ktu.edu.tr |
| **WEB ADRESİ** | http://www.ktu.edu.tr/arsinmyo |
| **BİNA KULLANIM ALANI** | 2569 m2 |
| **ASANSÖR DURAK SAYISI, KAT SAYISI** | **1 asansör :** 4 kat, **4 duraklı** |
| **ASANSÖR SAYISI** | **1** |
| **YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ** |  **Asansörler** **:** 4 kişi 320 kg |
| **ASANSÖR KİMLİK NUMARASI/ BANDROL RENGİ/YILI** | **1 asansör: /** **Yeşil Bandrol**  |
| **YAPIM YILI** |  **Asansör**: 2010 |
| **ÖNEMLİ ONARIMLAR** |  Iki kez Yıllık bakımda kırmızı etiket alan asönsörümüzde Yüklenici tarafından yapılan tadilat ve onarımlar ile yeşil etiket almıştır. |
| **KAYDA DEĞER KAZALAR** | Kayda değer kaza yaşanmadı. |
| **YAŞANAN CAN VE MAL KAYBI** | Bugüne kadar can kaybı olmadı, kaza yaşanmadı. |
| **KULLANIM SÜRESİ** | Hafta içi her gün 08.00-17.00 |
| **KULLANAN SAYISI** | 18 akademik, 3 idari, 8 sürekli işçi 80 devamlı toplam 215 öğrenci |
| **ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR** |  asansör engelli öğrenciler tarafından da kullanılmaktadır. |
| **SÖZLEŞME YAPILAN FİRMALAR** |  |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** | (462) 230 54 45 www.zegasansor.com.tr(462) 225 00 71 www.q7asansor.com.tr |
| **KABİN BİLGİLERİ** | iç kapı yok |
| **YASAL MEVZUAT** | **Asansör Yönetmeliği,** 1.1.2007 gün ve 26420 sayılı Resmi Gazete.**Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği,** 24.06.2015gün ve 29396 sayılı Resmi Gazete.**Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene****Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ**, 14.08.2012 günve 28384 sayılı Resmi Gazete.**Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 27.11.200719****tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Madde:62, 63, 160.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTROL SORULARI** | **Evet** | **Hayır** |
| **1****2 3 4****5****6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36****37****38** | Asansörlerin düzenli aylık periyodik bakımları yapılıyor mu? Asansörlerin bir sorumlusu var mı?Kontrol ve arıza sırasında “**BAKIM VAR**”, “**ASANSÖR KONTROL EDİLMEKTEDİR**” şeklinde uyarıcı kartlarasansör kapılarına asılıyor mu?Teknik servis tarafından hazırlanan periyodik aylık kontrol raporları dosyalanıyor mu?Asansörlerle ilgili **ASANSÖR YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK KURULUŞLARCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ** gibi mevzuat biliniyor mu? Asansörler insan sağlığı, can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturuyor mu?Asansörlerde koku, nem, su sızıntısı gibi sorunlar yaşanıyor mu?Asansörlerde aydınlatma sorunu yaşanıyor mu? Kabin içerisinde acil telefon numaraları var mı? Kabin havalandırma sistemi var mı?Kabinde alarm tertibatı, imdat butonu var mı?Kabinde durdurma butonu var mı? Kabinde haberleşme için telefon var mı?Kabin içerisinde ve dışında gösterge ve kat düğmeleri var mı? Kabinde kilit, akpil gibi özel sistemler var mı?Asansörler bir görevli tarafından mı çalıştırılıyor? Kabinlerde aşırı yük için sesli ikaz sistemi var mı? Kabin zeminleri temiz mi?Kabin içerisinde ayna var mı?Asansörlerde aylık bakımlar yanında yıllık bakım yapılıyor mu? Yetkili teknik servis ile yıllık bakım sözleşmesi imzalanıyor mu? Bir tehlike anında asansörler derhal devre dışı bırakılıyor mu? Asansörlerde durak kapısı yanında içten kabin kapısı var mı?Asansörler, kabin içerisinde kalan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan sağlayacak düzeyde midir? Kabinler uzun süreli durma halinde bile içinde kalanlar için yeterli havalandırmayı sağlayacak düzeyde midir? Asansör kapısı açıldığında yeterli aydınlatma sağlanmakta mıdır?Asansör kabinlerinde taşınabilecek azami yolcu sayısı ve yükün kilogram değerini gösteren plaka var mıdır? Kabinde kalma durumunda yardım alabilecekleri kişiler ve iletişim numaralarını gösteren plakalar var mı? Asansör kabini çağrıldığı kata gelmeden veya asansör hareket halinde iken kapı açılıyor mu?Arıza durumunda kontrol panelinde “**servis dışı**” yazısı okunuyor mu? Asansör kapı camları “telli cam” mı?Görevli teknik personelde, kat arasında kalan kişileri kurtarmak için kapı anahtarı var mı? Yangın ve deprem esnasında asansörlerin kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı mı? Asansörlerde eşya taşınıyor mu?Asansör makine dairesi güvenliği sağlanmış mı? Kapısı kilitli tutuluyor mu?Çalışma esnasında titreme, kendiliğinden hareket etme, yavaşlama veya durma, sallanma yaşanıyor mu? |  |  |

**KONTROL TARİHİ: 01.03.2019**

**KONTROL EDENLER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Kontrol Elemanı** | **Müdür Yardımcı** |  | **Yüksekokul Sekreteri** |