| - TALEP SAHİBİ BİLGİLERİ VE BEYANI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı / Unvan | ……. /……… | Birim / Bölüm | Seçiniz |
| İrtibat Numarası |  | Oda No (MEKSİS) |  |
| Taahhüt: Şahsıma ait klimanın demirbaş kayıtlarına alınmasını onayladığımı kabul ve taahhüt eder, yazılı izin olmadan montaj yaptırmayacağımı, elektrik tesisatına yetkisiz müdahale etmeyeceğimi, bina/cephe bütünlüğünü bozmayacağımı, yoğuşma suyunu uygun şekilde tahliye edeceğimi ve Üniversitenin teknik, İSG ve enerji kurallarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Ad Soyad: İmza: Tarih: gg.aa.yyyy |  |  |  |

| - KLİMA VE MONTAJ TEKNİK BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka / Model |  | Cihaz Tipi | ☐ Split ☐ Inverter |
| Kapasite / Güç | BTU/h W | Akım / Sigorta | A / A |
| İç / Dış Ünite Yeri | İç: / Dış: | Drenaj / Tesisat | ☐ Mevcut Hat ☐ Yeni Hat |

| - TEKNİK BİRİMLER ÖN İNCELEME KONTROL LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Alanı ve Kriterler |  |  | Açıklama / Teknik Şartlar |
| Elektrik Tesisatı: Yük kapasitesi, kablo kesiti, sigorta, topraklama ve kaçak akım koruması. | ☐ | ☐ | Mevcut Kablo: mm² / Şart: Çoklu priz kullanılmayacak. |
| Yapı ve Montaj: Dış ünite taşıyıcı konsol/sehpa güvenliği, cephe bütünlüğü ve erişilebilirlik. | ☐ | ☐ | Düşmeye karşı emniyet tedbiri alınacaktır. |
| Drenaj (Yoğuşma Suyu): Tahliye hattı uygunluğu, cepheye/alt kata su sızmama garantisi. | ☐ | ☐ | Bina ortak giderine veya kapalı hatta bağlanmalıdır. |

| - TEKNİK BİRİMLER VE İDARİ ONAY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim / Sorumlu | Karar |  |  | Ad Soyad / Unvan | İmza / Tarih |
| Elektrik Birimi | ☐ Uygun | ☐ Şartlı | ☐ Değil | / | gg.aa.yyyy |

- DEKANLIK ONAYI

Karar: ☐ MONTAJI UYGUNDUR ☐ ŞARTLI UYGUNDUR ☐ UYGUN DEĞİLDİR Notlar / Özel Şartlar: Yetkili Adı Soyadı: Görevi: İmza / Tarih: / gg.aa.yyyy